| Megnevezés | Cikkszám | Kép | Energia osztály hűtés/fűtés | Hűtés kW | Megjegyzés | Nettó listaár HUF | Nettó átadási ár HUF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWH09AGA-K6DNA1A |  | A++/A+ | 2,5 | Wi-Fi, 3D légáram, | 215 200 | 172 090 |
|  |  |  |  |  | cold plasma, I-Feel, |  |  |
|  | GWH12AGB-K6DNA1A |  | A++/A+ | 3,2 |  | 228 000 | 182 340 |
| Pulse |  |  |  |  | 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési |  |  |
|  | GWH18AGD-K6DNA1D |  | A++/A+ | 4,6 |  | 331 700 | 265 290 |
|  |  |  |  |  | tartomány, |  |  |
|  | GWH24AGD-K6DNA1C |  | A++/A+ | 6,2 |  | 409 800 | 327 850 |
|  |  |  |  |  | 7 fokozatú ventilátor |  |  |
|  | GWH09AGC-K6DNA1P |  | A++/A+ | 2,7 | Wi-Fi, 3D légáram, | 215 200 | 172 090 |
|  |  |  |  |  | cold plasma, I-Feel, |  |  |
|  | GWH12AGC-K6DNA1P |  | A++/A+ | 3,51 |  | 228 000 | 182 340 |
| Pulse Pro |  |  |  |  | 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési |  |  |
|  | GWH18AGD-K6DNA1P |  | A++/A+ | 5,3 |  | 331 700 | 265 290 |
|  |  |  |  |  | tartomány, |  |  |
|  | GWH24AGE-K6DNA1P |  | A++/A+ | 7,1 |  | 409 800 | 327 850 |
|  |  |  |  |  | 7 fokozatú ventilátor |  |  |
|  | GWH09ACCXB-K6DNA1G |  | A+++/A++ | 2,7 | Wi-Fi, 3D légáram, | 236 600 | 189 290 |
|  |  |  |  |  | cold plasma, I-Feel, |  |  |
|  | GWH12ACCXD-K6DNA1D |  | A+++/A++ | 3,5 |  | 253 700 | 202 920 |
|  |  |  |  |  | 8°C-os temperálás, |  |  |
| Comfort Pro |  |  |  |  | extra csendes kialakítás, |  |  |
|  | GWH18ACDXF-K6DNA1D |  | A+++/A++ | 5,3 |  | 366 800 | 297 040 |
|  |  |  |  |  | -25°C-os fűtési |  |  |
|  |  |  |  |  | működési tartomány, |  |  |
|  | GWH24ACEXF-K6DNA1A |  | A+++/A++ | 7,1 |  | 446 200 | 356 900 |
|  |  |  |  |  | 7 fokozatú ventilátor |  |  |
|  | GWH09AWCXB-K6DNA4G |  | A+++/A++ | 2,7 | Wi-Fi, 3D légáram, | 247 200 | 197 750 |
|  |  |  |  |  | cold plasma, I-Feel, |  |  |
|  | GWH12AWCXD-K6DNA4D |  | A+++/A++ | 3,5 |  | 264 300 | 211 410 |
| Cosmo |  |  |  |  | 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési |  |  |
|  | GWH18AWDXE-K6DNA4A |  | A+++/A++ | 5,3 |  | 369 900 | 295 950 |
|  |  |  |  |  | működési tartomány, |  |  |
|  | GWH24AWEXF-K6DNA4A |  | A+++/A++ | 7,1 |  | 462 100 | 369 640 |
|  |  |  |  |  | 7 fokozatú ventilátor |  |  |

Érvényes 2025.07.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

| Megnevezés | Cikkszám | Kép | Energia osztály hűtés/fűtés | Hűtés kW | Megjegyzés | Nettó listaár HUF | Nettó átadási ár HUF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dark Pro | GWH09ACCXB-K6DNA1G |  | A+++/A++ | 2,7 | Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes kialakítás,-25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor | 254 900 | 203 900 |
|  | GWH12ACCXD-K6DNA1D |  | A+++/A++ | 3,5 |  | 272 800 | 218 320 |
|  | GWH18ACDXF-K6DNA1D |  | A+++/A++ | 5,3 |  | 382 600 | 309 830 |
| Smart One | GWH09AOCXB-K6DNA2A |  | A+++/A++ | 2,7 | Mesterséges intelligencia, páratartalomra történő szabályzás, UV szűrő, Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°c-os temperálás, extra csendes kialakítás, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor | 268 300 | 214 620 |
|  | GWH12AOCXB-K6DNA2C |  | A+++/A++ | 3,5 |  | 285 800 | 228 630 |
|  | GWH18AODXE-K6DNA2A |  | A++/A++ | 5,3 |  | 396 400 | 321 130 |
|  | GWH24AODXF-K6DNA2B |  | A+++/A+ | 6,5 |  | 456 400 | 365 120 |

Érvényes 2025.07.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

| Megnevezés | Cikkszám | Kép | Energia osztály hűtés/fűtés | Hűtés kW | Megjegyzés | Nettó listaár HUF | Nettó átadási ár HUF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Airy | GWH09AVCXB-K6DNA1B |  | A+++/A++ | 2,7 | Mesterséges intelligencia, páratartalomra történő szabályzás, UV szűrő, Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°c-os temperálás, extra csendes kialakítás, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor | 324 300 | 262 650 |
|  | GWH12AVCXD-K6DNA1A |  | A+++/A++ | 3,5 |  | 339 100 | 274 670 |
|  | GWH18AVDXE-K6DNA1A |  | A+++/A++ | 5,3 |  | 423 900 | 343 350 |
|  | GWH24AVEXF-K6DNA1A |  | A+++/A++ | 7,1 |  | 476 900 | 386 280 |
| Hővisszanyerős frisslevegő modul 30m3/h | XF30-SXQG02 |  | - |  | Az Airy készülékhez opcionálisan rendelhető friss levegő modul, mely az egyedi hővisszanyerő rendszer által lehetővé teszi a távozó, elhasznált levegő hőenergiájának hasznosítását. | Lásd: Gree és Syen tartozékok árlista |  |
| Amber Royal | GWH09YD-S6DBA1A |  | A+++/A+++ | 2,7 | Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor | 375 100 | 303 870 |
|  | GWH12YD-S6DBA1A |  | A+++/A+++ | 3,5 |  | 392 700 | 318 130 |
|  | GWH18YE-S6DBA1A |  | A++/A+ | 5,3 |  | 445 500 | 369 770 |

Érvényes 2025.07.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

| Megnevezés | Cikkszám | Kép | Energia osztály hűtés/fűtés | Hűtés kW | Megjegyzés |  | Nettó listaár HUF | Nettó átadási ár HUF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multi kültéri | GWHD(14)NK6OO |  | A++/A+ | 4,1 | max 2 beltéri | -25°C-os fűtési működési tartomány | 337 100 | 266 250 |
|  | GWHD(18)NK6OO |  | A++/A+ | 5,3 | max 2 beltéri |  | 366 500 | 289 600 |
|  | GWHD(24)NK6OO |  | A++/A+ | 7,1 | max 3 beltéri |  | 485 600 | 383 670 |
|  | GWHD(28)NK6OO |  | A++/A+ | 8,0 | max 4 beltéri |  | 520 400 | 411 060 |
|  | GWHD(36)NK6OO |  | A++/A+ | 10,6 | max 4 beltéri |  | 665 600 | 525 820 |
|  | GWHD(42)NK6OO |  | A++/A+ | 12,1 | max 5 beltéri |  | 797 000 | 629 590 |
|  | GWHD(56S)NM6EO |  | A++/A+ | 16 | max 9 beltéri (osztódobozos) | -20°C-os fűt. műk.tart. | 990 000 | 772 500 |
| Super Multi osztódoboz, „Y” elágazó idom | FXA2B-K |  |  |  | 2 beltérihez |  | 59 900 | 41 500 |
|  | FXA3B-K |  |  |  | 3 beltérihez |  | 69 900 | 48 500 |
|  | FQ01A/A |  |  |  | elágazó idom pár |  | 15 900 | 11 900 |
| Hydro Multi | GWHD(36)NK6RO |  | A++/A+ | 10,6 | max 4 beltéri | Multi kültéri, -25°C- os fűtési működési tartomány | 731 300 | 585 040 |
|  | GWHD(42)NK6RO |  | A++/A+ | 12,1 | max 5 beltéri |  | 869 100 | 695 280 |
|  | SXTD200LCJW/A-K |  | A+ | HMV tartály, 4,2 kW kalorikus teljesítmény + 1,5kW kiegészítő elektromos fűtőbetét |  |  | 339 100 | 271 280 |
|  | XE71-45/GC1 |  | - | Fali vezérlő HMV tartályhoz, Időzítés, Wi-Fi vezérlés |  |  | 21 100 | 16 880 |

Érvényes 2025.07.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

| Megnevezés | Cikkszám | Kép | Energia osztály hűtés/fűtés | Hűtés kW | Megjegyzés |  | Nettó listaár HUF | Nettó átadási ár HUF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multi beltéri kazettás | GKH(12)EB-K6DNA5A/I |  | - | 3,5 | 650x650mm | Wi-Fi-s fali vezetékes és infra távirányítóval | 191 200 | 152 910 |
|  | GKH(18)EB-K6DNA5A/I |  | - | 5,0 | 650x650mm |  | 215 500 | 170 230 |
|  | GKH(24)EC-K6DNA6A/I |  | - | 7,0 | 950x950mm |  | 235 900 | 186 330 |
| Multi beltéri légcsatornás | GFH(09)CA-K6DNA1B/I |  | - | 2,65 | Wi-Fi-s fali vezetékes távírányítóval és infra távirányítóval |  | 182 700 | 144 410 |
|  | GFH(12)CA-K6DNA1B/I |  | - | 3,5 |  |  | 196 800 | 155 510 |
|  | GFH(18)CB-K6DNA1B/I |  | - | 5,0 |  |  | 227 800 | 179 950 |
| Multi beltéri parapet/ mennyezeti | GTH(09)CA-K6DNA1A/I |  | - | 2,6 | Wi-Fi-s fali vezetékes távírányítóval és infra távirányítóval |  | 182 500 | 144 410 |
|  | GTH(12)CA-K6DNA1A/I |  | - | 3,5 |  |  | 197 500 | 157 940 |
|  | GTH(18)CA-K6DNA1A/I |  | - | 4,5 |  |  | 228 500 | 182 790 |
| Multi beltéri konzol | GEH09AA-K6DNA1E/I |  | - | 2,7 | Wi-Fi, I-Feel, 8°C-os temperálás |  | 190 400 | 150 400 |
|  | GEH12AA-K6DNA1E/I |  | - | 3,5 |  |  | 206 000 | 162 680 |
|  | GEH18AA-K6DNA1E/I |  | - | 5,2 |  |  | 240 700 | 190 160 |
|  | GWH07AGA-K6DNA1A/I |  | - | 2,35 | Wi-Fi, 3D légáram, |  | 80 700 | 63 720 |
|  | GWH09AGA-K6DNA1A/I |  | - | 2,5 |  |  | 86 900 | 68 620 |
| Multi beltéri Pulse |  |  |  |  | cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás |  |  |  |
|  | GWH12AGB-K6DNA1A/I |  | - | 3,2 |  |  | 95 500 | 75 490 |
|  | GWH18AGD-K6DNA1A/I |  | - | 4,6 |  |  | 108 100 | 85 410 |
|  |  |  |  |  | 7 fokozatú ventilátor |  |  |  |
|  | GWH24AGD-K6DNA1A/I |  | - | 6,2 |  |  | 120 400 | 95 140 |
|  | GWH09ACCXB-K6DNA1G/I |  | - | 2,7 | Wi-Fi, 3D légáram, |  | 92 500 | 73 140 |
| Multi beltéri Comfort Pro |  |  |  |  | cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes kialakítás, |  |  |  |
|  | GWH12ACCXD-K6DNA1D/I |  | - | 3,5 |  |  | 101 700 | 80 310 |
|  | GWH18ACDXF-K6DNA1D/I |  | - | 5,3 |  |  | 114 600 | 90 510 |
|  |  |  |  |  | 7 fokozatú ventilátor |  |  |  |
|  | GWH09ACCXB-K6DNA1G/I |  | - | 2,7 | Wi-Fi, 3D légáram, |  | 105 500 | 83 360 |
| Multi beltéri Dark Pro |  |  |  |  | cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes kialakítás, |  |  |  |
|  | GWH12ACCXD-K6DNA1D/I |  | - | 3,5 |  |  | 117 200 | 92 610 |
|  | GWH18ACDXF-K6DNA1D/I |  | - | 5,3 |  |  | 134 800 | 106 510 |
|  |  |  |  |  | 7 fokozatú ventilátor |  |  |  |

Érvényes 2025.07.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

| Megnevezés | Cikkszám | Kép | Energia osztály hűtés/fűtés | Hűtés kW | Megjegyzés |  | Nettó listaár HUF | Nettó átadási ár HUF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM kazettás | GUD35T1/A-S |  | A++/A+ | 3,5 | 650x650mm | I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliesített, Wi-Fi-s fali vezetékes távírányítóval és infra távirányítóval, páratartalom szenzorral, csoportvezérelhető, 7,1kW-tól leengedhető szűrővel és beépített ModBus csatlakozóval | 498 300 | 398 600 |
|  | GUD50T1/A1-S |  | A++/A+ | 5,0 | 650x650mm |  | 580 400 | 458 450 |
|  | GUD71T1/A-S |  | A++/A+ | 7,1 | 950x950mm |  | 662 400 | 536 540 |
|  | GUD100T1/A-S |  | A++/A+ | 10,5 | 950x950mm |  | 855 800 | 727 450 |
|  | GUD125T1/A-S |  | A++/A+ | 12,1 | 950x950mm |  | 1 055 100 | 875 760 |
| UM légcsatornás | GUD35PS/A-T |  | A++/A+ | 3,5 | I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliesített, Wi-Fi-s fali vezetékes távírányítóval és infra távirányítóval, páratartalom szenzorral, csoportvezérelhető, beépített ModBus csatlakozóval |  | 515 900 | 422 980 |
|  | GUD50PS1/A-S |  | A++/A+ | 5,3 |  |  | 549 800 | 450 860 |
|  | GUD71PHS1/A-S |  | A++/A+ | 7,1 |  |  | 638 900 | 523 930 |
|  | GUD100PHS1/A-S |  | A++/A+ | 10,5 |  |  | 820 700 | 689 350 |
|  | GUD125PHS1/A-S |  | A++/A+ | 12,1 |  |  | 1 019 900 | 866 960 |
|  | GUD160PHS1/A-S |  | A++/A+ | 16,0 |  |  | 1 453 800 | 1 177 520 |
| UM Parapet /mennyezeti | GUD50ZD1/A-S |  | A++/A+ | 5,3 | I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliesített, Wi-Fi-s fali vezetékes távírányítóval és infra távirányítóval, páratartalom szenzorral, csoportvezérelhető, beépített ModBus csatlakozóval |  | 556 900 | 456 640 |
|  | GUD71ZD1/A-S |  | A++/A+ | 7,1 |  |  | 656 600 | 538 350 |
|  | GUD125ZD1/A-S |  | A++/A+ | 12,1 |  |  | 973 100 | 827 110 |
| Konzol | GEH09AA-K6DNA1F |  | A++/A+ | 2,7 | Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor |  | 341 500 | 280 130 |
|  | GEH12AA-K6DNA1A |  | A++/A+ | 3,5 |  |  | 367 100 | 301 020 |
|  | GEH18AA-K6DNA1F |  | A++/A+ | 5,2 |  |  | 457 200 | 374 920 |

Érvényes 2025.07.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

| Megnevezés | Cikkszám | Kép | Energia osztály hűtés/fűtés | Hűtés kW | Megjegyzés | Nettó listaár HUF | Nettó átadási ár HUF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ablakklíma | GJC09AF-E6RNB3A |  | A++ | 2,6 | infra távirányító, programozható, csak hűtés | 198 200 | 170 460 |
| Párátlanító Daisy 20l/nap R290 | GDN20AV-K5EBA1A |  | - | - | időzítő, memória LED kijelző, túlfolyás védelem | 86 200 | 79 220 |
| Párátlanító Daisy 40l/nap R290 | GDN40AW-K5EBA1A |  | - | - |  | 110 600 | 98 430 |
| Mobilklíma Moma R290 | GPH12AN-K5NNA1A |  | A/A++ | 3,5 | időzítés, LCD kijelző, infra távirányító, Wi-Fi, Hőszivattyús | 185 800 | 167 240 |
| Légtisztító Eagle 350m3/h | GCF350ASNA |  | - | - | cold-plasma, HEPA szűrő, aktív szén szűrő, szag- és porszenzor, levegőminőség- mutató | 129 200 | 107 210 |
| Párátlanító és légtisztító Verty 30l /nap | GDN30BH-K5EBA1B |  | - | - | Wi-Fi, cold-plasma, UV-C szűrő, HEPA szűrő, szag- és porszenzor, levegőminőség-mutató | 137 700 | 123 920 |

Érvényes 2025.07.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.